焦作市科技馆

2019年空调主机年度维护招标文件

焦作市科技馆空调主机为约克YS型螺杆机，额定制冷量为1020KW。本次维护后，应能保障空调正常运行。

一、维护内容：

空调主机更换2桶润滑油（5GAL/桶）、电机润滑脂1桶、1个油过滤器、2个干燥过滤器、1个引射过滤器、4个水流开关、1个滑阀位置传感器，清洗1台冷凝器，机组开机调试。

- 评标方法：

- 本项目采用最低价中标法。

- 维护工期：

- 中标人签署合同后15天内完工。

- 投标资料：

- 以下提供资料需盖单位公章：

1、开标时提供营业执照副本复印件；

2、法定代表人身份证明书或委托授权书；

3、报价明细表；

五、中标通知：

中标结果将在焦作市科技馆网站（www.jzskjg.org.cn）公布。

焦作市科技馆

2019年3月29日