焦作市科技馆

空调机组采购配件、耗材项目采购需求

焦作市科技馆空调机组为约克YS型螺杆机，额定制冷量为1020KW。本次更换配件、耗材后须保障空调正常运行。

- 采购配件、耗材主要内容：

- 包含但不限于以下主要配件、耗材，确保两台机组2023年夏季空调正常运行，消除夏季运行中存在的隐患（漏油、缺氟等），原装配件提供6个月的质保期。

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油 | 2桶 （5GAL/桶） | 可芯片NFC真伪验证 |
| 2 | 油过滤器密封圈 | 1 | 约克原厂 |
| 3 | 油过滤器 | 1 | 约克原厂 |
| 4 | 干燥过滤器 | 2 | 约克原厂 |
| 5 | 引射过滤器 | 1 | 约克原厂 |
| 6 | 润滑脂（N2） | 1 | 约克原厂 |
| 7 | 电磁阀 | 1 | 约克原厂 |
| 8 | 能调四通阀 | 1 | 约克原厂 |
| 9 | 冷凝器清洗 | 1 | 约克标准 |

注：项目预算包含为完成项目规定的内容及范围并达到质量标准所需要的全部费用，采购人就项目约定内容将不再支付额外的费用。

- 二、评标方法：

- 本项目采用综合评分法。

- 三、项目时间：

- 合同签订后10天内完工。

- 四、投标资料：

- 以下提供资料需盖单位公章：

1、开标时提供营业执照副本复印件；

2、法定代表人身份证明书或委托授权书；

3、报价明细表；

4、按照综合评分法准备相关资料；

焦作市科技馆

2023年5月